2023年广州国际灯光节

海心沙亚运公园第二部分作品、“智造未来”装置和设备

制作服务项目

报价邀请函

编号：YCDY-20231012-07

广州市演出电影有限公司

2023年10月

有限公司：

广州国际灯光节与法国、悉尼并列为世界三大灯光节,于每年年底举办，从2011年起，已举办十一届，2015年联合国教科文组织把广州国际灯光节选入 “国际光年”大型文化活动，并在“国际光年”官网作出了特别推荐，本项目需要为将在海心沙亚运公园展出的“2023年广州国际灯光节”第二部分灯光作品和广州塔上的“智造未来”灯光作品提供装置制作和设备使用服务，现邀请符合条件的供应商提供本项目装置及设备的制作服务。

- 项目信息表

| 项目名称 | 2023年广州国际灯光节海心沙亚运公园第二部分作品、“智造未来”装置和设备制作服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20231012-07 |  |  |
| 项目地址 | 广州市天河区临江大道南侧海心沙亚运公园及广州塔 |  |  |
| 联系人 | 李先生 | 电 话 | 020-83822108 |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |
|  |  | 邮 箱 | gcb83880791@qq.com |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |
| 项目内容 | 为将在海心沙亚运公园展出的“2023年广州国际灯光节”第二部分灯光作品和位于广州塔的“智造未来”灯光作品提供相关装置及设备的使用或制作服务，包括部分灯光和投影设备、灯光控制系统、基础钢结构搭建等。 |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年10月12日9：00开始-2023年10月18日17：30结束 |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年10月19日9：00开始-2023年10月19日9：30结束 |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |
| 报价文件分数 | 正本一份，副本一式两份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼工程技术部 接收人：李恒晖 文件接受截止时间： 2023年10月19日上午09：30结束 |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年10月19日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |
| 合同签订时间 | 开标后7个工作日内 |  |  |
| 资金限额 | 不高于100万元 |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |
| 合同模板 | 见附件 |  |  |

- 资质文件

  - 须提供营业执照、过往参与相关活动或演出的业绩资料文件。

  - 投标主体应具有良好的商业信誉，未被法院列为被执行人或失信人名单，无市场监督管理局等国家管理机关的行政处罚或行业处分等类似情形。

- 项目内容

- 本项目拟为将于海心沙亚运公园展出的“2023年广州国际灯光节”第二部分灯光作品和位于广州塔上的“智造未来”灯光作品提供装置和设备的使用或制作服务，内容如下（详见附件一）：

  - 为作品《虚宿》提供钢架搭建服务并6套LED屏幕，单块屏幕规格为0.5*4米、分辨率为64*64px，配备DVI显卡等，并提供多媒体互动内容制作及图案影像灯设备使用服务；

  - 为作品《广州印象Colorful Palette》提供异性钢架造型搭建、200平米的半透磨砂纸压膜上色及相应的技术指导服务、互动灯光和控制系统。

  - 为作品《为艺术战》提供相关的基础钢结构平台及定制雕刻钢板、4只LED帕灯（功率48W，支持丰富的色彩及三合一图案旋转）、户外灯光投影一体机一台、以及多媒体创作和相应的控制系统。

  - 为作品《杨帆》提供定制的6平方钢架支撑结构一套、大功率激光投影（100W、1千-100千Hz）4台及相应的控制系统，以及1分钟的三维多媒体内容制作服务。

  - 为“智造未来”灯光联动光影演绎装置提供200只470光速灯、电缆设备、大型激光设备8台（100W、1千-100千Hz）及相应的安装、调试、管理服务、以及灯管控制系统设备和调试编程服务。

- 项目要求

- 确保本项目装置及个别设备部分的供应和制作顺利进行。

- 确保所有灯光节作品在开展前完成所有装置及设备的制作、运输、现场的安装调试并正常、稳定的使用运行。

- 负责项目活动所需相关装置和设备的管理、保存、运输。

- 协力与灯光节相关作品的主创人员就本项目有关的工作内容及进度保持良好沟通，以求获得更高质量的作品成果；

- 供应商应在活动开始前，提前做好安全工作预案和紧急救援预案，确保活动安全，确保工作人员配合采购人正式演出顺利进行；

- 届时采购人需要进行异地巡演本项目的灯光作品时，供应商需配合采购人提供作品制作服务，产生的费用由双方的补充协议约定或另行约定。

- 注释为商业秘密的资料履行保密义务，未经采购人同意不向任何第三方泄露。

- 商务要求

  - 投标人报价应为综合包干价，包括但不限于：装置的设计、制作、设备使用、管理的服务费用、运输保险、安装、调试、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

  - 本次评选入选单位为合理低价法。

  - 未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。

  - 中标人需要和采购人签订项目制作合同及安全管理协议。

- 付款方式

  - 项目合同签订后，采购人在5个工作天内向中标人支付合同总价的50%。

  - 在开幕式前3个工作日内，本项目的相关装置、设备已完成制作和安装调试，采购人向中标人支付合同总价的30%。

  - 在开幕式结束后7日内，采购人向中标人支付合同总价的20%。

  - 每期费用在中标人出具等额普通税务发票后由采购人进行支付。

- 报价文件构成

  - 文件构成按以下顺序提供、编写及装订

    - 《封面》

    - 《目录》

    - 《声明函》（见附件二）

    - 《法定代表人授权委托书》

    - 《企业简介》和《相关资质》（如有）

    - 《相关业绩》

    - 《报价函》

    - 《报价表》（须加盖公章）

  - 封装要求：

- 报价文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	投标名称“          ”

(II)	招标编号：

(III)	  年   月   日    时   分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址和邮编，以便迟到的投标文件能被原封退回。

附件一：项目内容清单

| 2023年广州国际灯光节服务项目 第二板块—“光耀羊城”大型艺术光影装置作品：2.海心沙亚运公园（作品）：声音影像《虚宿》、《广州印象Colorful Palette》、《为艺术战》、《扬帆》及第三板块——“智造未来”灯光联动光影演艺（广州塔）项目制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 第二板块—“光耀羊城”大型艺术光影装置作品：2.海心沙亚运公园（作品）：声音影像《虚宿》、《广州印象Colorful Palette》、《为艺术战》、《扬帆》 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 声音影像《虚宿》 | 6套LED屏(0.5*4米）及钢架 (3MM基色 分辨率64*64 显示屏整屏视角：水平140°垂直110° 工作电压176~264V 显卡：DVI显卡 光亮调节16级可调） | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 |  | 多媒体互动内容5分钟及图案影像灯12只 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 《广州印象Colorful Palette》 | 异形钢架造型12组 | 12 | 组 |  |  |  |
| 6 |  | 半透磨砂纸压膜上色服务200平米 | 200 | 平米 |  |  |  |
| 7 |  | 互动灯光及控制系统一套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 |  | 安装调试及运输 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 《为艺术战》 | 基础钢结构80平米 | 80 | 平米 |  |  |  |
| 12 |  | 雕刻钢板80平米 | 80 | 平米 |  |  |  |
| 13 |  | LED帕灯4只（功率：48W 电压：220V） | 4 | 只 |  |  |  |
| 14 |  | 一体机投影（功率5W 电压110-240V 50/60HZ）一台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 |  | 多媒体创作及控制系统 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 《扬帆》 | 装饰帆布钢架支撑6平米一套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 |  | 大功率激光投影(功率100W 频率1千-100千Hz 电压220V-240V）4台（10天）及控制系统 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 |  | 三维多媒体制作1分钟 | 1 | 项 |  |  |  |
| 20 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 第三板块——“智造未来”灯光联动光影演绎（广州塔） |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 智造未来（广州塔上安装灯光设备） | (1)200只470光速灯（功率：650W 电压：100-240V 50/60H2)（支持管理及耗材人工劳务费） | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 |  | (2)电缆租赁及安装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 24 |  | (3)大型激光8台(功率100W 频率1千-100千Hz 电压220V-240V） （支持管理及耗材人工劳务费） | 1 | 项 |  |  |  |
| 25 |  | (4)灯光控制系统及调试编程 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| （含税）总计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：声明函

声明函

我司参加									项目做出如下声明：

我司具有良好的商业信誉，未被法院列为被执行人或失信人名单，无市场监督管理局等国家管理机关的行政处罚或行业处分等类似情形。

特此声明！

单位名称（盖章）：

日期：		年		月		日