儿童电影院消防系统

维护保养项目

报价邀请函

编号：YCDETDYY-20240120

广州市演出电影有限公司儿童电影院

2024年1月

尊敬的2024-2025年度消防服务类合作供应商：

广州市演出电影有限公司儿童电影院需要对影院产权范围内的商户及物业的消防系统设备进行维护保养服务，现邀请符合条件的供应商提供消防设备维护保养服务，本次项目评选使用合理低价法，请在规定时间内提交项目报价函（见附件一）。

- 项目背景及说明

儿童电影院历史悠久，位于广州市越秀区海珠中路245号，目前主要由蓓蕾少儿舞蹈艺术培训中心（西门口校区）及其他商户使用，本项目需要对范围以上范围内的消防系统设施进行消防维护保养服务。

- 项目信息表

| 项目名称 | 儿童电影院消防系统维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYETDYY-20240120 |  |  |  |
| 项目地址 | 广州市越秀区海珠中路245号 |  |  |  |
| 联系人 | 李工 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李工 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 为儿童电影院产权物业的商户及蓓蕾少儿舞蹈艺术培训中心等物业范围内的消防系统、消防控制中心（分控中心）及烟感等检测系统提供维护、保养、抢修服务并完成相关维护保养工作记录登记等。 |  |  |  |
| 报价方式 | 报价函报价（见附件一） |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2024年1 月 20日9：00开始-2024年 1月 26日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2024年 1月22 日9：00开始-2024年1 月26 日17：30结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年 1月29日9：00开始-2023年 1月 29日9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后365个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式三份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 接收人：李工 文件接受截止时间： 2024年 1 月 29 日上午09：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2024年1 月29日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 费用限额 | 不超过2万元人民币 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 资质要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

  - 项目名称：儿童电影院消防系统维护保养项目

  - 项目地点：广州市越秀区海珠中路245号

  - 项目范围：

对涉及广州演出公司儿童电影院产权物业的商户及蓓蕾少儿舞蹈培训中心等范围内自动喷淋灭火系统、消防控制中心(分控中心)及烟感等检测系统提供日常的维护、保养、抢修服务，并做好维护保养记录的工作，包括：

1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、自动喷水灭火系统；

3、消防电源及其配电系统；

4、消防给水设施；

5、防火门、窗和防火卷帘系统；

6、消火栓系统；

7、灭火器材等；

- 维护保养规范

- 首次检查：在维保服务合同签订后7天内中标方应派各专业人员对整个消防系统进行一次检查、测试，如发现有隐患的地方要提供整改方案，经采购人同意后根据维修合同约定将消防系统存在的缺陷或隐患进行修复，确保系统处于正常状态。

- 负责对采购人的值班人员进行消防知识及运行管理培训，以提高其操作水平和应变能力，并制定有关操作规程及维护要求。

- 月度检查：在每月 30 日前完成。每次检查完毕后，维保单位提供消防设施维护保养记录并由采购人签字确认，保证其维保技术人员每月至少到项目现场1次，对系统各设备、设施遵照保养细则进行检测、保养和维护，确保系统运作正常，达到消防监督管理部门及相关部门制订的标准。

- 紧急维修：接采购人紧急维修通知后，维保单位技术人员必须在 4 小时内，对系统进行紧急维护，每次维护完毕，由维保单位提供维护报告备案表，由采购人在报告上签字或盖章确认，双方各留一份。

- 零配件更换：在保养期中如发现消防系统需要更换零配件，应及时通知采购人，并按市场价向采购人提供报价，经采购人同意后可进行更换。如材料、设备由采购人自行提供，由维保单位更换时，所产生的人工费用及设备质量由采购人负责；系统编程、调试费用需采购人负责。

- 维护保养要求

应符合公安部通字【1996】21 号文《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维护保养制度通知》、粤公规【2017】1 号《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》 和省、市公安消防部门的消防管理有关规定，广州市消防局对消防系统检查验收的标准及有关国家规范，确保消防系统的正常运行。

- 商务要求

- 报价文件需要考虑为完全包干综合价，该综合价为承包人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格。该综合价应包括但不限于现场测绘费、差旅费、加班费、技术咨询、保险费、高空作业费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 系统设备维护保养服务期为 12 个月。

- 要求报价方自行到项目地勘察

- 本次评选入选单位为合理低价法

- 付款方式：

1、成交供应商签订合同文件后，使用单位向成交供应商支付合同总额的50% 。

2、在消防系统设备维护保养服务期满后的5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额剩余的 50% 。

3、每期费用在成交供应商出具等额普通税务发票后由使用单位进行支付。

- 验收标准

检查完成消防维保项目后需要提供：检测记录、检测照片、检测音视频资料、不合格项汇总情况单、维修整改记录报告，每半年出具消防检测报告，由使用单位存档。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李工

- 电话：13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

附件一：

项目报价单

| 项目名称 | 儿童电影院消防系统维护保养项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YCDETDYY-20240120 |
| 技术要求 | 详见报价邀请函 |
| 报价要求 | 1.报价含全部费用（服务费、税费等各种费用） 2.只接受―次性报价，报价视同接受项目需求书全部要求。 3.请于2024年1月29日上午9：30前完成报价单的填写并密封后递交至我司。 电话：13660071628 (李工) 邮件：gcjsb83880791@qq.com 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 报价区（报价单位填写） | 报价总额：¥ 元 （大写： ） 报价单位：（盖章） 报价日期： 年 月 日 联系人： 电话： 邮件： 单位地址： |