广州市越秀区北京路186号

消防系统维护保养项目

报价邀请函

编号：YCDYHDYY-20240120

广州市演出电影有限公司永汉电影院

2024年1月

尊敬的2024-2025年度消防服务类合作维保单位：

广州市演出电影有限公司永汉电影院需要对影院所在物业的消防系统设备进行维护保养服务，现邀请符合条件的维保单位提供消防设备维护保养服务，本次项目评选使用合理低价法，请在规定时间内提交项目报价函（见附件一）。

- 项目背景及说明

永汉电影院是广州老字号戏院，位于广州市越秀区北京路186号3层，在21年进行了升级改造，本项目由永汉电影院、及物业公司（广州圣影汇置业有限公司）作为发包人，委托供应商提供消防维保服务。

- 项目信息表

| 项目名称 | 广州市越秀区北京路186号消防系统维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYYHDYY-20240120 |  |  |  |
| 项目地址 | 广州市越秀区北京路186号 |  |  |  |
| 联系人 | 李工 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李工 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 为永汉电影院所在物业（广州市越秀区北京路186号）的消防系统、包括设备设施提供维护、保养、抢修服务并完成相关维护保养工作记录登记等。 |  |  |  |
| 报价方式 | 报价函报价（见附件一） |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2024年1 月 20日9：00开始-2024年 1月 26日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2024年 1月22 日9：00开始-2024年1 月26 日17：30结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年 1月29日9：00开始-2023年 1月 29日9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后365个日历天内有效 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 接收人：李工 文件接受截止时间： 2024年 1 月 29 日上午09：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2024年1 月29日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 费用限额 | 不超过2万元人民币 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 资质要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

  - 项目名称：广州市越秀区北京路186号消防系统维护保养项目

  - 项目地点：广州市越秀区北京路186号

  - 项目范围：

对永汉电影院所在物业的消防系统及设备、设施提供日常的维护、保养、抢修服务，严格进行相关维保工作并做好工作记录，包括：

1、火灾自动报警系统 (包括消防联动主机系统，烟感，温感探测系统和破玻系统等)

2、自动喷淋系统

3、消防栓系统

4、其他消防设备(消防应急灯、出口指示灯、手提式灭火器)

- 维护保养内容

- 首次检查：本合同签订后，维保单位应先行对发包人的消防系统进行全面的检查和测试，并实施检修保养，使系统处于正常状态。维修保养开始1个月内，维保单位应对消防系统做详细的全年工作计划安排，并派员对系统作例行测试、保养，保证系统运行正常。发现系统运行不正常或损坏需要紧急抢修，直到修复为止。无论全面检测、抢修或例行保养，维保单位维修人员应做好消防维护保养记录,写明设备运行情况、损坏详情及处置措施(包括对甲方乙方提出的要求或整改意见)，并做好文件备份。

- 年度检查：保养期满一年，维保单位对整个系统做一次全面检查维修，确保系统处于正常工作状态。

- 紧急维修：急修服务:保养期间，当系统不能正常运行需紧急维修时，维保单位收到发包人报障电话后，应立即提供电话诊断服务，如需现场解决时，维保单位在正常工作日时间应于8小时内派有经验的工作人员赶到现场进行急修，在国家法定休息日或节假日期间，应于 24 小时内，派有经验的工作人员赶到现场进行急修。

- 零配件更换：维保单位接受保养前如设备零件损坏，需要更换零部件以至部分更新，可协助发包人制定方案，发生材料或设备可由发包人自行购置或委托维保单位代购，维保单位负责维修，费用由发包人支付。维修保养期间，需要更换零部件时 50.00 元及以下由 广州圣影汇置业有限公司 负责，50元以上由 广州市演出电影有限公司永汉电影院 负责(但要书面通知并取得发包人认可)，维保单位负责安装。

- 人员培训：消防系统保养期内，维保单位应无偿负责指导发包人相关的管理及值班人员正确地操作该系统，以便在发生故障时能及时处理或通知维保单位维修。协助发包人进行消防检查及消防演习。

- 详细维护保养内容：

  - 自动喷水灭火系统：

    - 消防蓄水池、水箱水位检查及确认消防储备不被做它用

    - 消防气压给水设备的压力和水位检查

    - 消防、喷淋稳压系统功能测试

    - 消防水泵、喷淋水泵控制柜检查，水泵试运行及远距离启泵

    - 系统中所有控制阀门、电磁阀的铅封、锁链完好状况检查(1次/年)(每月进行，1年循环检查完毕)

    - 喷头完好状况检查，若有异物应进行消除(1次/年，更换漏水的)

    - 未端放水试验，检查水流指示器的动作及联动报警情况(次/季度)

    - 未端放水试验，检查喷淋水泵联动启泵情况

    - 湿式报警阀放水试验与启动性能试验

    - 水泵接合器完好状况检查

    - 消防栓箱及配件完好检查

    - 破玻模拟试验，检查联动报警情况

    - 破玻模拟试验，检查消火栓水泵联动启泵情况(1次/月)

    - 消防、喷淋水泵保养，水泵吊架、支架检查

    - 每年测试消防供水能力

  - 自动报警系统：

    - 自动报警控制器的功能检查

    - 自动报报警控制器的消音、复位功能检查

    - 自动报报警控制器的故障报警功能检查

    - 自动报报警控制器的火灾优先功能检查

    - 自动报报警控制器的记忆功能检查，检查故障、

    - 火灾报警情况

    - 消防通讯功能检查

    - 火灾事故广播功能检查

    - 手动报警按钮、警铃功能检查

    - 电源自动转换和备用电源自动充电功能检查

    - 测试探头，检查各联动功能运行情况。

  - ABC干粉灭火器：检查灭火器使用状态

- 维护保养要求

应符合公安部通字【1996】21 号文《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维护保养制度通知》、粤公规【2017】1 号《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》 和省、市公安消防部门的消防管理有关规定，广州市消防局对消防系统检查验收的标准及有关国家规范，确保消防系统的正常运行。

- 商务要求

- 报价文件需要考虑为完全包干综合价，该综合价为承包人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格。该综合价应包括但不限于现场测绘费、差旅费、加班费、技术咨询、保险费、高空作业费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 系统设备维护保养服务期为 12 个月。

- 要求报价方自行到项目地勘察

- 本次评选入选单位为合理低价法

- 本项目的发包人为广州市演出电影有限公司永汉电影院，负责项目费用为的25%；广州圣影汇置业有限公司，负责项目费用的75%。

- 本项目须要签订三方合同，合同费用由各发包人自行支付。

- 付款方式：

1、维护保养费用按年度结算，发包人于维护保养期满前一月向中标人支付本年度的维护保养费用，由 广州市演出电影有限公司永汉电影院 负责支付费用的25%，由 广州圣影汇置业有限公司 负责费用的75%；

3、每期费用在成交维保单位出具等额普通税务发票后由各发包人进行支付。

- 验收标准

检查完成消防维保项目后需要提供：检测记录、检测照片、检测音视频资料、不合格项汇总情况单、维修整改记录报告，每半年出具消防检测报告，由使用单位存档。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李工

- 电话：13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

附件一：

项目报价单

| 项目名称 | 广州市越秀区北京路186号消防系统维护保养项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YCDYHDYY-20240120 |
| 技术要求 | 详见报价邀请函 |
| 报价要求 | 1.报价含全部费用（服务费、税费等各种费用） 2.只接受―次性报价，报价视同接受项目需求书全部要求。 3.请于2024年1月29日上午9：30前完成报价单的填写并密封后递交至我司。 电话：13660071628 (李工) 邮件：gcjsb83880791@qq.com 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 报价区（报价单位填写） | 报价总额：¥ 元 （大写： ） 报价单位：（盖章） 报价日期： 年 月 日 联系人： 电话： 邮件： 单位地址： |