广州市演出电影有限公司高低压电器设备维保项目

报价邀请函

编号：YCDYGDY-20240327

广州市演出电影有限公司

2024年3月

尊敬的2024-2026年度设备服务类合作供应商：

广州市演出电影有限公司需要对广州电影院、海珠大戏院、羊城电影院、平安大戏院、蓓蕾艺术剧团、南夜市场经营管理分公司的高低压电器设备进行维护，现邀请符合条件的供应商提供维护服务，本次项目评选使用合理低价法，请在规定时间内提交项目报价函（见附件一）。

- 项目背景及说明

1、广州电影院位于广州市越秀区沿江西路65号，电房包含1台SCB9-1000KVA变压器、2台高压柜、6台低压柜、1套10KV微机保护、1台直流屏。

2、海珠大戏院位于广州市越秀区长堤大马路 292号，电房包含1台S11-630KVA变压器、4台高压柜、8台低压柜。

3、羊城电影院位于广州市越秀区长堤大马路 248 号，电房包含1台SG-400KVA变压器、3台高压柜、4台低压柜。

4、平安大戏院位于广州市荔湾区第十甫路125号，电房包含1台SCB9-315KVA变压器、6台低压配电柜、2台高压开关柜。

5、蓓蕾艺术剧团位于广州市越秀区人民北路875号广州市少年宫蓓蕾剧院内，电房包含6台低压配电柜。

6、南夜市场经营管理分公司位于广州市越秀区人民中路操场前2号，电房包含1台S7-315KVA变压器。

- 项目信息表

| 项目名称 | 广州市演出电影有限公司高低压电器设备维护项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYGDY-20240327 |  |  |
| 项目地址 | 1、广州电影院位于广州市越秀区沿江西路65号 2、海珠大戏院位于广州市越秀区长堤大马路292号 3、羊城电影院位于广州市越秀区长堤大马路248号 4、平安大戏院位于广州市荔湾区第十甫路125号 5、蓓蕾艺术剧团位于广州市越秀区人民北路875号广州市少年宫蓓蕾剧院内 6、南夜市场经营管理分公司位于广州市越秀区人民中路操场前2号 |  |  |
| 联系人/ 现场勘察联系方式 | 李工 | 电 话 | 020-83822108 |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |
| 项目内容 | 对采购人指定的高低压设备进行维护保养，提交相关维护保养工作报告等。 |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2024年3月27 日9：00开始-2024年4月2日17：30结束 |  |  |
| 现场勘察时间 | 2024年3月28日9：00开始-2024年4月2日17：30结束 |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |
| 文件递交时间 | 2024年 4月3日9：00开始-2024年4月3日9：30结束 |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后365个日历天内有效 |  |  |
| 报价文件分数 | 一式三份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼工程技术部 接收人：李工 13660071628 文件接受截止时间： 2024年4月3日 上午9：30结束 |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2024年4月3日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |
| 费用限额 | 不超过8.5万元人民币 |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |
| 资质要求 | 见下要求 |  |  |

- 工程内容

  - 项目名称：广州市演出电影有限公司高低压电器设备维保项目

  - 项目范围：

为采购人指定使用单位的电力设备设施（见下表）提供日常的维护、保养、抢修服务，并做好维护保养记录的工作。

高低压设备清单

| 序号 | 设备所在影院 | 设备名称（型号） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州电影院 | SCB9-1000KVA变压器 | 1 | 台 |
| 2 |  | 高压柜 | 2 | 台 |
| 3 |  | 低压柜 | 6 | 台 |
| 4 |  | 10kv微机保护 | 1 | 套 |
| 5 |  | 直流屏 | 1 | 台 |
| 6 | 羊城电影院 | SG-400KVA变压器 | 1 | 台 |
| 7 |  | 高压柜 | 3 | 台 |
| 8 |  | 低压柜 | 4 | 台 |
| 9 | 海珠大戏院 | S11-630KVA变压器 | 1 | 台 |
| 10 |  | 高压柜 | 4 | 台 |
| 11 |  | 低压柜 | 8 | 台 |
| 12 | 平安大戏院 | SCB9-315KVA变压器 | 1 | 台 |
| 13 |  | 高压柜 | 2 | 台 |
| 14 |  | 低压柜 | 6 | 台 |
| 15 | 蓓蕾艺术剧团 | 低压柜 | 6 | 台 |
| 16 | 南夜市场经营管理分公司 | S7-315KVA变压器 | 1 | 台 |

- 项目内容

  - 高压电器设备部分：

- 每1 年提供1 次卫生清理；

- 每1 年提供1 次检测，检测完成后1个月内向甲方提供检测报告；

- 每1 年提供4 次带电巡查，巡查完毕向甲方提供巡查单；

- 对因自然灾害等引发的突发设备故障，提供抢修服务；

- 对巡查或检测中发现的设备异常或者故障，经甲方同意，负责维修。

  - 低压电器设备部分：

- 每1 年提供1 次卫生清理；

- 每1 年提供1 次检测，每次检测完成后1个月内向甲方提供检测报告；

- 每1 年提供4 次带电巡查，巡查完毕向甲方提供巡查单；

- 对巡查或检测中发现的设备异常或者故障，提供维修服务。

- 维护保养规范

技术服务质量要求符合国家电力安全工作标准《电力安全工作规程》GB26859-2011和国家电力行业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011。

- 商务要求

- 报价文件需要考虑为完全包干综合价，该综合价为承包人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格。该综合价应包括但不限于现场测绘费、差旅费、加班费、技术咨询、保险费、高空作业费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 高低压电器设备维护保养服务期为 12 个月。

- 本项目中标供应商须与采购人签订《广州市演出电影有限公司高低压电器设备维保服务框架协议》（见附件二），根据采购人的高低压电器设备维保清单约定维保服务单价。

- 本项目工程价格须按实际提供维保服务的设备数量进行结算，中标供应商须和采购人指定的高低压电器设备使用单位签订《高低压电器设备维保服务合同》（见附件三）。

- 采购人有权增加或减少高低压电器设备使用单位与中标供应商签订维保服务合同的权利，决定维保服务合同的起止时间。增加使用单位与中标供应商签订维保服务合同的，维保设备服务单价按《广州市演出电影有限公司高低压电器设备维保服务框架协议》执行。未列出维保设备单价的，按使用单位与中标供应商签订的《高低压电器设备维保服务合同》另行约定。

- 要求报价方自行到项目地勘察

- 本次评选入选单位为合理低价法

- 未评选上的维保单位业主方不出具答疑文件。

- 维保单位公司注册地在广州地区或在广州地区设立办事处，确保响应时间不超过2 小时

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李工

- 电话：020-83822108

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

附件一

广州市演出电影有限公司

高低压设备维保项目

报价文件

报价单位：

报价时间：

项目报价单

| 项目名称 | 广州市演出电影有限公司高低压设备维保项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YCDYGDY-20240327 |
| 项目要求 | 详见报价邀请函 |
| 报价要求 | 1.报价含全部费用（服务费、税费等各种费用） 2.只接受―次性报价，报价视同接受项目需求书全部要求。 3.请于2024年4月3日上午9：30前完成报价单的填写并密封后递交至我司。 电话：13660071628 (李工) 邮件：gcjsb83880791@qq.com 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 报价区（报价单位填写） | 报价总额：¥ 元 （大写： ） 报价单位：（盖章） 报价日期： 年 月 日 联系人： 电话： 邮件： 单位地址： |

| 2024年高低压设备维护保养费用明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广州市演出电影有限公司高低压电器设备维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称（型号） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 一 | 平安大戏院 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | SCB9-315KVA变压器 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 低压配电柜 | 台 | 6 |  | 0.00 |  |
| 3 | 高压开关柜 | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 二 | 羊城电影院 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | SG-400KVA变压器 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 低压配电柜 | 台 | 4 |  | 0.00 |  |
| 3 | 高压开关柜 | 台 | 3 |  | 0.00 |  |
| 三 | 广州电影院 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | SCB9-1000KVA变压器 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 低压配电柜 | 台 | 6 |  | 0.00 |  |
| 3 | 高压开关柜 | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 4 | 10kv微机保护 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 5 | 直流屏 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 四 | 海珠大戏院 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | S11-630KVA变压器 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 低压配电柜 | 台 | 8 |  | 0.00 |  |
| 3 | 高压开关柜 | 台 | 4 |  | 0.00 |  |
| 五 | 蓓蕾艺术剧团 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 低压配电柜 | 台 | 6 |  | 0.00 |  |
| 六 | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |

附件二：

广州市演出电影有限公司

高低压电器设备维保服务框架协议

合同编号：YCDYGDYKJ-20240327

甲方：广州市演出电影有限公司

地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦（附楼）二楼

联系人：

电话：020-83822108

乙方：

地址：

联系人：

电话：

前言

维保服务是指甲方或甲方指定的高低压电器设备使用单位(“甲方指定的高低压电器设备使用单位”清单详见附件，若非特别提及甲方及甲方指定的高低压电器设备使用单位，以下统称“甲方”)按本框架合同向乙方购买了高低压电器设备维保服务后，在维保合同生效的服务期内，乙方将向已付费的甲方提供高低压电器设备维护保养服务、远程问题诊断、技术支持等服务。

根据《民法典》及相关国家法律法规要求，经甲、乙双方友好协商，现就乙方向甲方提供高低压电器设备维保服务的框架协议达成如下一致意见:

- 维保清单：

- 高低压电器设备维保费用标准：

| 序号 | 产品名称（型号） | 单位 | 维保单价(元/年/台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCB9-1000KVA变压器 | 台 |  |
| 2 | SG-400KVA变压器 | 台 |  |
| 3 | S11-630KVA变压器 | 台 |  |
| 4 | SCB9-315KVA变压器 | 台 |  |
| 5 | S7-315KVA变压器 | 台 |  |
| 6 | 10KV微机保护 | 台 |  |
| 7 | 直流屏 | 台 |  |
| 8 | 高压柜 | 台 |  |
| 9 | 低压柜 | 台 |  |

- 服务对象：已付费的甲方或甲方指定的高低压电器设备使用单位

- 服务团队：乙方或乙方指定的服务合作伙伴

- 服务目标与内容

  - 高压电器设备部分：

- 每1 年提供1 次卫生清理；

- 每1 年提供1 次检测，检测完成后1个月内向甲方提供检测报告；

- 每1 年提供4 次带电巡查，巡查完毕向甲方提供巡查单；

- 对因自然灾害等引发的突发设备故障，提供抢修服务；

- 对巡查或检测中发现的设备异常或者故障，经甲方同意，负责维修。

  - 低压电器设备部分：

- 每1 年提供1 次卫生清理；

- 每1 年提供1 次检测，检测完成后1个月内向甲方提供检测报告；

- 每1 年提供4 次带电巡查，巡查完毕向甲方提供巡查单；

- 对巡查或检测中发现的设备异常或者故障，提供维修服务。

- 维保服务期限

高低压设备的维保服务期限以《高低压电器设备维保服务合同》约定为准。

- 合同付款方式

- 支付方式:《高低压电器设备维保服务合同》签署后五天内，甲方按乙方开具普税发票金额向乙方支付合同额 50% 的维保服务费用。

- 《高低压电器设备维保服务合同》约定的维保服务期满后5个工作日内，甲方按乙方开具普税发票金额向乙方支付余下合同额 50% 的维保服务费用。

- 甲方根据设备情况，签订相应的《高低压电器设备维保服务合同》。

- 甲乙双方的权利和义务

- 甲方的权利和义务

- 有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

- 乙方提供的维护保养服务未达到约定的标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并责令乙方整改。

- 向乙方提供高压柜一次结线图、二次结线图、10KV馈线图及相关电器设备等技术资料，如实向乙方反映变压器、高低压电柜、继电器设备的运行情况。

- 向乙方提供必要的协助和支持，确保乙方顺利提供技术服务。

- 乙方的权利和义务

- 按照电业安全生产工作规程提供技术服务，指派专业技术人员到现场提供服务。

- 乙方应保证每季度带电巡查一次。

- 全天24小时受理抢修服务，除不可抗力因素外，广州市城区范围90分钟内到达现场。

- 乙方应按相关规定进行检测，检测发现设备存在的问题应及时向甲方汇报，并提出合理化整改意见，若因甲方设备自然老化发生设备损坏及事故停电所产生的维修费用全部由甲方负责。

- 违约责任

- 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。

- 一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。

- 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用千分之三的违约金。

- 甲方违反约定允许非乙方人员进行高低压电器设备保养工作的，乙方不负责其所引起的故障修复及责任

- 因维护保养工作导致的人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

- 因本合同纠纷引起的仲裁/诉讼所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、担保费、差旅费等）由违约方承担。

- 其他约定

- 甲方有权增加或减少高低压电器设备使用单位与乙方签订维保服务合同的权利、决定维保服务合同的起止时间；增加使用单位与乙方签订维保服务合同的，维保设备服务单价按《广州市演出电影有限公司高低压电器设备维保服务框架协议》执行；未列出维保设备单价的，按使用单位与乙方签订的《高低压电器设备维保服务合同》另行约定。

- 普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

- 甲乙双方约定：甲方可以按乙方报价表中的单价减少维保设备的数量，甲乙双方签署增项补充协议，甲方按发生金额支付维保费用。

- 甲乙双方约定：甲方可以根据甲方的意愿减少清单中维保服务单位及清单中维保设备数量，甲乙双方签署补充协议，甲方按发生金额支付维保费用。

- 项目联系人

- 甲方委托                              为甲方授权代表，负责甲方框架协议的履行工作。

- 乙方委托                              为乙方授权代表，负责乙方框架协议的履行工作。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，经双方签字盖章确认后作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。本合同一式  伍  份，甲方执  叁  份，乙方执  贰  份.

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司

委托代理人（签字）：

地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦（附楼）二楼

联系电话：020-83822108、18620192048

日期：		年		月		日

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：		年		月		日

附件：甲方指定的高低压电器设备使用单位

| 序号 | 单位名称（即发票抬头） | 通讯地址 | 纳税人识别号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市演出电影有限公司南夜市场经营管理分公司 | 广州市越秀区人民中路操场前2号 | 914401018904225621 |
| 2 | 广州市演出电影有限公司平安大戏院 | 广州市荔湾区第十甫路125号 | 91440101190436170A |
| 3 | 广州市演出电影有限公司羊城电影院 | 广州市越秀区长堤大马路248-250号 | 9144010119043487XD |
| 4 | 广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团 | 广州市越秀区人民北路875号 | 91440101574023180M |
| 5 | 广州市演出电影有限公司广州电影院 | 广州市越秀区沿江西路65号 | 91440101190445077T |
| 6 | 广州市演出电影有限公司海珠大戏院 | 广州市越秀区长堤大马路292号 | 91440101190434853T |

附件三

高低压电器设备维保服务合同

合同编号：YCDYGDYHT-20240327

甲方（使用单位）：

地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

乙方（维保单位单位）：

地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

鉴于乙方与广州市演出电影有限公司签订了《广州市演出电影有限公司高低压电器设备维保服务框架协议》（下称“框架协议”），甲方知悉、理解框架协议的全部内容并同意遵守框架协议的约定，在此基础上，根据《民法典》及相关国家法律法规要求，经甲乙双方友好协商，现就乙方向甲方提供高低压电器设备维保服务达成如下一致意见：

维保服务是指甲方购买了高低压电器设备维保服务后，在维保周期内，将享受乙方向甲方提供的日常的维护保养、抢修服务、技术支持服务等。

一、维保清单：

高低压电器设备维保费用计算标准：按《广州市演出电影有限公司

高低压电器设备维保服务框架协议》 合同编号：YCDYGDYKJ-20240327 执行。

1、高低压电器设备维保清单

| 序号 | 产品名称（型号） | 单位 | 单价（元/年） | 数量 | 汇总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 以上价格已包含普通发票税费 |  |  |  |  |  |  |

2、服务对象：甲方或甲方指定的高低压电器设备使用单位

3、服务团队：乙方或乙方指定的服务合作伙伴

二、维保服期限：

本合同期限 12 个月，自    年    月    日起至    年    月    日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前续签合同。

三、服务目标与内容

1、高压电器设备部分：

- 每1 年提供1 次卫生清理；

- 每1 年提供1 次检测，检测完成后1个月内向甲方提供检测报告；

- 每1 年提供4 次带电巡查，巡查完毕向甲方提供巡查单；

- 对因自然灾害等引发的突发设备故障，提供抢修服务；

- 对巡查或检测中发现的设备异常或者故障，经甲方同意，负责维修。

2、低压电器设备部分：

- 每1 年提供1 次卫生清理；

- 每1 年提供1 次检测，检测完成后1个月内向甲方提供检测报告；

- 每1 年提供4 次带电巡查，巡查完毕向甲方提供巡查单；

- 对巡查或检测中发现的设备异常或者故障，提供维修服务。

四、合同价格及结算方式：

1、合同总价为人民币大写       （小写¥         元）

2、支付方式：甲乙双方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的50%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）。

- 在高低压电器设备维护期满后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额余下的50%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）

- 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。

- 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

- 甲方开票信息：

企业名称：

纳税人识别号：

地址/电话：

五、甲乙双方的权利和义务

- 甲方的权利和义务

- 有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

- 乙方提供的维护保养服务未达到约定的标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并责令乙方整改。

- 向乙方提供高压柜一次结线图、二次结线图、10KV馈线图及相关电器设备等技术资料，如实向乙方反映变压器、高低压电柜、继电器设备的运行情况。

- 向乙方提供必要的协助和支持，确保乙方顺利提供技术服务。

- 乙方的权利和义务

- 按照电业安全生产工作规程提供技术服务，指派专业技术人员到现场提供服务。

- 乙方应保证每季度带电巡查一次。

- 全天24小时受理抢修服务，除不可抗力因素外，广州市城区范围90分钟内到达现场。

- 乙方应按相关规定进行检测，检测发现设备存在的问题应及时向甲方汇报，并提出合理化整改意见，若因甲方设备自然老化发生设备损坏及事故停电所产生的维修费用全部由甲方负责。

- 违约责任

- 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。

- 一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。

- 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用千分之三的违约金。

- 甲方违反约定允许非乙方人员进行高低压电器设备保养工作的，乙方不负责其所引起的故障修复及责任

- 因维护保养工作导致的人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

- 因本合同纠纷引起的仲裁/诉讼所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、担保费、差旅费等）由违约方承担。

- 其他约定

- 普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

- 甲乙双方约定：甲方可以按乙方报价表中的单价减少维保设备的数量，甲乙双方签署增项补充协议，甲方按发生金额支付维保费用。

- 甲乙双方约定：甲方可增加或减少清单中维保服务单位及清单中维保设备数量，甲乙双方签署补充协议，甲方按发生金额支付维保费用。

- 合同解除

- 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

- 任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

- 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定          电话                为甲方项目联系人，乙方指定          电话                为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：①办理各项前期工作；②协助解决在维保合同服务过程中出现的问题，一方变更项目联系人，应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。

- 附则

本合同自双方签字盖章生效,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份.

（以下无正文）

甲方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：		年		月		日

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：		年		月		日