# 平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目

报价邀请函

编号：YCDYPADXY-202503-16

广州市演出电影有限公司平安大戏院

2025年2月

有限公司：

广州市演出电影有限公司平安大戏院位于广东省广州市荔湾区第十甫路25号，目前需对平安大戏院三层的闲置空间进行装修改造，现邀请符合条件的供应商提供装饰工程服务。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYPADXY-202503-16 |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市荔湾区第十甫路25号 |  |  |  |
| 联系人 | 叶工 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13622261780 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@26.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 叶工 |  | 电话 | 13622261780 |
| 项目内容 | 按采购人的要求对平安大戏院三层的闲置空间进行装饰工程改造。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2025年3月16日 开始-2025年3月24日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2025年3月17日 开始-2025年3月18日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2025年3月21日 开始-2025年3月24日上午9：30前 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司平安大戏院 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 接收人：叶工 电话：13622261780 文件接受截止时间： 2025年3月24日 上午9：30 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2025年3月24日 上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2025年3 月31日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 工程限额 | 结合现场参考清单报价，工程项目不超45万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目资质要求

- 满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目的特定资格要求：

    - 具有独立承担民事责任的能力：响应供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

    - 同时具有承接本项目所需的：建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（或以上）施工资质；

    - 在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”栏未被列入以下情形之一：①失信被执行人；②税收违法黑名单。在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”栏中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单的供应商（响应供应商须打印网站查询截图，查询结果以评审时在上述两个网站查询的内容为准。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为无上述所列不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

    - 本项目只允许唯一方案且不接受分支机构投标或联合体投标。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 工程项目内容

- 项目名称：平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目

- 工程内容及范围：

- 打拆及批荡

完成对指定区域的柱体铲凿、墙体瓷砖拆除、地面打凿、柱体及部分墙体批荡。

- 水管线路安装

完成对废弃水管的封排工程，并完成新排污（水）管孔的开孔、排污（水）管和给水管的安装工程。

- 卫生间区域装饰

- 使用轻质砖等材料完成卫生间的砖墙砌墙工程；

- 完成卫生间地面找平及部分地面找平；

- 完成卫生间防水工程,使用陶粒回填；

- 完成蹲厕、尿兜、冲水箱等配套设施的安装工程；

- 完成卫生间区域的贴瓷片和铺地砖工程；

- 完成卫生间的排气管开孔和排气扇安装工程；

- 完成卫生间隔板安装及铝合金门安装工程；

- 完成卫生间的洗手台下盆安装;

- 完成卫生间天花制作安装；

- 间墙和布帘搭建

- 完成大堂板间墙、木门套、折叠门、消防门的搭建和安装；

- 安装布帘导轨并安装电动导轨布帘；

- 设备电源线路安装

- 完成对原有主电源线及电箱的迁移；

- 完成设备电源及分区电源电箱的安装；

- 完成项目所需的电源线路布设安装；

- 完成项目线路导轨安装；

- 完成照明和指示灯安装：包括导轨筒灯（射灯）、消防应急灯、消防指示牌；

- 扇灰和油漆工程

- 完成项目指定区域的柱体、墙体的扇灰工程；

- 完成项目的油漆工程，部分墙体使用经调色的艺术漆，对天花开展喷漆工程。

- 地面及墙体装饰

- 完成项目区域的地面自流坪工程；

- 完成项目指定区域铺卷材地胶工程；

- 完成项目背景墙的封底板、大堂方柱封圆体工程；

- 项目技术要求

- 标准依据

施工过程应符合《工程施工图纸及施工组织设计》、《砌体工程施工质量验收规范GB50203-20113》、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20015》、《建筑拆除工程安全技术规范JGJ 147-2016》、《工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准DB11/945-202》、《建设工程质量管理条例》及《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》等相关规范。

- 总体要求

  - 施工要求：成交供应商须根据采购人最终确定的施工图以及采购人的实际要求进行施工。如在施工过程中发生图纸变更或删减工程量的，经监理或采购人的技术部门书面同意后，可在项目结算时对该部分工程费用进行增减调整，成交供应商不得因此向采购人提出任何形式的补偿。提供承诺函。

  - 质量要求：设计要求符合建设工程设计的技术规范及本项目用户需求书的要求，施工要求符合现行国家施工验收规范合格标准，且必须满足采购人的使用要求。

  - ★响应供应商如获成交资格，不得将本项目以任何形式分包或转包给第三方，如有违反，采购人有权终止与成交供应商签订的合同。提供承诺函。

  - 鉴于本项目自身特点，采购人有权在项目实施过程中根据需要对实施方案进行调整和修改。成交供应商须承诺无条件根据采购人的要求或意见对施工方案进行调整和补充，直至采购人最终确认后方可实施，并在采购人规定的时间内完成所有工程项目包括并不限于工程施工、设备（材料）的现场制作及采购、运输、安装、布置，因此产生的一切费用包含在投标总价内。提供承诺函。

  - 成交供应商须严格遵守国家、省、市有关防火、施工安全、文明施工、夜间施工、环卫和城管、工程人员的劳务关系等规定，建立相关规章制度，并提供必要的防护措施，如因响应供应商自身措施不力造成事故责任的，由响应供应商自行承担所有责任和因此产生的一切费用，采购人不承担任何连带责任。提供承诺函。

  - 如有需要，响应供应商须按照法律规定或程序负责完成相关的施工安装许可报批手续，该费用包含在投标总价内。

- 技术要求

  - 成果要求：

- 响应供应商须根据采购人提供的资料（图纸及清单）提供深化设计方案及全套深化设计图纸，并出具项目竣工图（须包含项目工程的机电图纸）及竣工清单。

- 项目完成后，成交供应商须按采购人要求提供竣工报告、竣工图及竣工清单。

- 响应供应商如获中标资格，除上述内容外，须按采购人在本项目实施过程中提出的其他改造意见和建议，提供相关设计方案，经采购人同意后方可实施，因此产生的一切费用包含在投标总价内，采购人无须因设计方案的变更再另行支付任何费用。提供承诺函。

- ▲响应供应商须在响应文件中提供完成本项目所需的配套设备设施采购清单（须包含设备设施的品牌、规格型号、生产厂家、产地、技术指标、数量、单价及设备采购清单对应的产品样册）。上述设备设施在项目实施过程中如因设计方案的调整需要变更的，须提供与投标时承诺的同等或高于招标要求的质量水平档次的设备设施，否则，采购人有权不予接受。提供承诺函。

  - 施工要求：

- 响应供应商拟派本项目的所有施工人员必须遵守采购人的《外来施工人员管理规定》、《外来施工单位消防安全管理规定》、《动火申请规定》、《安全用电规定》等制度和其它相关规定；文明施工，不准大声呼喊、喧哗，不准随便进入与施工无关的区域；每日完工后，应收拾好工具、材料，搞好施工现场清洁卫生才能离开项目现场。

- ★施工时间：为确保采购人的工作不受影响，所有施工须分段分时，有噪音施工和动火施工工作须提前1天向采购人申请，经采购人协调后根据当日实际情况安排施工时间（响应供应商需考虑施工期间因采购人的工作需要暂时停工的情况，并无条件配合采购人合理调整施工作业时间）。

- ★施工期间不得影响采购人的正常运营，不得影响周边环境、公共设施及人员安全，并应对施工现场进行安全保护及安全围蔽措施。如因施工原因造成人员伤亡或财务损失的，一切责任及损失均由成交供应商自行承担。

- 由于项目现场场地紧张，本项目不提供堆放建筑垃圾的场地，响应供应商须及时运走因施工产生的垃圾，并采用分区域分时段施工方式。

  - 拟派本项目的技术服务团队要求：

- ▲响应供应商须在响应文件中须提供拟任本项目的项目经理、施工负责人，并在响应文件中提供上述人员的二代身份证、资格证（如有）。

- ★响应供应商须在响应文件中承诺上述人员在项目实施过程中应驻场服务，未经采购人同意，成交供应商不得擅自调换和撤离（拟任本项目的项目经理须将项目经理资格证交采购人保管，项目完成后方可取回），否则，视为违约，采购人有权终止合同，因此产生的一切损失由成交供应商自行承担，造成采购人经济损失的，由成交供应商承担。提供承诺函。

- ★成交供应商须负责其拟派本项目的所有现场技术服务人员的人身意外保险，因此产生的一切费用须已包含在投标总价内。

  - 配套设备（货物）的供货、安装调试及验收要求：

- 运输要求：成交供应商须负责所有货物（设备）从出厂到项目现场的运输（包括一次和二次运输）、搬运、就位等工作，因此产生的一切费用须已包含在投标总价内。

- 现场保管：所有货物（设备）在项目验收完成前的项目现场保管工作均由成交供应商自行负责，因此产生的一切费用须已包含在投标总价内。

- 保险：成交供应商须负责所有货物（设备）在验收合格前的一切保险费用，包含但不限于运输、装卸车、货物现场的卸货（由采购人指定卸货地点）等，该等费用须已包含在投标总价内。

  - 安装调试及备品备件要求：

- 货物（设备）货到项目现场的拆箱、安装、调试等项工作均由成交供应商负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。

- 成交供应商负责本项目所有货物（设备）在项目现场的安装、调试，与此相关的一切风险由成交供应商自行承担，采购人不承担任何连带责任。

- 安装所需工具、设施、物料等均由成交供应商自备，并自费运到现场，完工后自行搬走。

- 货物（设备）安装过程中涉及的所有相关的配件、管线等材料的费用须已包含在投标总价内，响应供应商如获中标资格，不得再行收取额外费用。

  - 验收要求：

- 工程验收由采购人组织，经验收合格后由双方签订工程验收合格证书。

- 隐蔽工程必须做好中间验收工作，验收时必须有采购人的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购人确认的，采购人有权责令其返工或停工，由此造成损失的由成交供应商自负。

- 成交供应商在工程竣工验收时，应向采购人提供符合GB/T50328-01《建设工程文件归档整理规范》的要求规格编制成册的工程竣工图及有关技术档案资料。

  - 质量保证及售后服务要求：

- 项目质量标准应符合《工程施工质量验收规范》及国家相关标准，达到合格标准。

- 响应供应商必须具有科学的质量管理体系，在投标时须提交描述施工、验收等各个阶段的质量保证标准及措施的资料。

- 本项目质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人有权要求成交供应商停工和返工，返工费用由成交供应商承担，且工期不予顺延。

- 本项目工程的保修期按建设部《建设工程质量管理条例》执行，且不得少于 2 年。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。成交供应商向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

- 违约责任

  - 成交供应商必须按投标时承诺的施工工期编制施工方案并按批准的方案组织施工。在施工过程中如施工队伍劳动力、施工机械不符合施工方案的要求，采购人有权要求其调整充实力量；当成交供应商不采取有效措施或措施不力，工程形象进度延误达到15天时，采购人有权单方面终止合同，另聘施工单位进行施工，因此产生的一切费用由成交供应商负责。

  - 延期处罚：因成交供应商的原因造成工期延误的，按合同总价的10%收取违约金。逾期超过30日的，采购人有权提前解除合同。提前解除合同的通知送达成交供应商时即生效。

- 商务要求

- 基本要求

  - 供应商须参照项目清单及现场实际情况进行深化，自行编制工程量报价清单。

  - 响应供应商须在响应文件中提供拟采取的管理方式及管理规章制度，包括但不限于：内部管理架构、项目工作流程、信息反馈渠道、质量控制、应急预案等。

  - 同类项目业绩要求：响应供应商须具有自2022年1月1日至今承接并完成的同类项目业绩。同类项目业绩须是指以响应供应商名义独立承接（不含分包或转包）的戏院、影院装修改造项目。响应供应商必须同时提供加盖响应供应商公章的合同、竣工验收报告或证明复印件作为业绩证明，否则，视为无效业绩。

  - 要求报价方自行到项目地勘察并深化施工方案。

  - 本次评选入选单位为合理低价法。

  - 入选的施工单位需要签订工程承包合同。

- 项目地点及工期

  - 项目地点：广州市荔湾区十甫路125号平安大戏院内三层。

  - 工期：自合同签订之日起  45 个日历日完工，并通过采购人及相关部门的验收。

- 报价要求

  - 报价文件需要考虑单价为完全包干综合单价，该综合单价为到需方工地的落地价。该综合单价应包括但不限于深化设计、包施工（现场施工费、加工制作费）、全部工程包公、包料（建筑材料供应、成品材料供应、各种配件和连接件的材料费用）、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、产品出厂检测费、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本项目工作所需的一切费用。

  - 不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

  - 合同总价不因市场价格变化、人员工资福利调整及其它政策性文件的下达而调整。

  - 上述费用如涉及到多次需求，所有费用均应包含在投标总价内，响应供应商必须详细理解采购文件的内容，以实现项目目标为标准编制投标方案并进行报价；响应供应商应根据项目实际情况，自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件中没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明。响应供应商在中标并签署合同后，在招标范围内出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - 合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动，成交供应商都不得以任何理由变更中标价格。

  - 响应供应商须在投标明细报价表中详细列明各项费用的综合单价及对应分析，施工组织方案，施工进度计划，文明施工措施，施工质量保证措施及售后服务方案。

- 付款（结算）方式：

  - 本项目分期付款：

- 本项目分期支付，每期办理一次支付手续。

- 工程预付款：在本合同签订之日起7个工作日内，采购人按合同总价的30%向成交供应商支付工程备料款。

- 工程进度款：在完成工期的60%且工程量达到60%时，采购人按合同总价的30%向成交供应商支付工程款进度款。

- 成交供应商按约定工期完成后与采购人办理场地移交手续，双方签订定竣工验收文件后7个工作日内，采购人按合同总价的30%向成交供应商支付工程进度款。

- 成交供应商向采购人提供竣工图纸、竣工清单后，经有采购人技术部门或与第三方核价公司（如有）审核确认工程结算造价后按合同总价的7%向成交供应商支付工程款进度款。

- 留结算款的3%作为本工程的保修金。待工程竣工验收合格、采购人技术部门出具确认书面文件之日起按成交供应商承诺的质保期年度平均支付。 (保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由成交供应商补回）。

  - 成交供应商须凭以下有效文件与采购人结算：

- 中标通知书；

- 请款函；

- 经采购人确认的付款当期的验收证明；

- 成交供应商开具的等额正式发票。

  - 采购人在前款规定的付款时间仅为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为成交供应商逾期完成的理由。

- 交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

- 报价文件构成

## 1、响应文件格式按《响应文件格式》（见附件2）,包括以下内容：

- 《封面》（格式自定）

- 相关资质：法人代表/单位负责人资格证明、资格声明函等；

- 商务部分：包括但不限于供应商概况、供应商同类项目业绩、商务条款响应、供应商认为有需要提供的其他商务条件；

- 技术部分：包括技术条件响应、项目方案、供应商认为有需要提供的文件；

- 《报价表》：详细的报价清单；（格式自定）（加盖公章）

## 2、文件提交要求：

- 所有响应文件需要按要求装订成册（图纸请采用折叠方式），建议按A4规格制作，采用双面打印或复印；

- 响应文件的正本须打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章；响应文件的副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不一致的，均以正本为准

- 响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），且必须编页码，页码必须连续。所有响应文件（含正本及所有副本）的封面及骑缝处均须由响应供应商加盖响应供应商公章

- 响应文件按规定加盖的响应供应商公章必须与响应供应商名称一致，不得以其他业务章或附属机构章代替；

## 3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司平安大戏院

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼

- 接收人：叶工

- 电话：13622261780

- 邮箱：gcjisb83880791@26.com

- 附件

  - 项目工程参考清单

### 工程参考清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料单价 |  | 材料合计 | 人工单价 | 人工合计 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主材 | 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铲凿柱、墙体瓷砖 | 平方 | 391.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 打凿部分地面 | 平方 | 210.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生间砌砖 | 平方 | 40.32 |  |  |  |  |  |  | 600*200*100轻质砖 |
| 4 | 柱体及部分墙体批荡 | 平方 | 223 |  |  |  |  |  |  | 英字水泥、中砂 |
| 5 | 卫生间地面找平及部分地面找平 | 平方 | 232.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 封排水管 | 条 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间回填 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 轻质陶粒 |
| 8 | 卫生间防水处理 | 平方 | 151 |  |  |  |  |  |  | 德高防水 |
| 9 | 排污（水）管安装 | 米 | 45 |  |  |  |  |  |  | 联塑牌110（75）管 |
| 10 | 给水管安装 | 米 | 61 |  |  |  |  |  |  | 联塑PPR热熔管 |
| 11 | 蹲厕安装 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  | 金驼牌 |
| 12 | 尿兜安装 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  | 红外感应自动冲水 |
| 13 | 机械开排污（水）管孔 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间贴瓷片铺地砖 | 平方 | 151 |  |  |  |  |  |  | 墙面800*400白色优等品、地面600*300防滑优等品 |
| 15 | 开排气管孔 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 卫生间排气扇安装 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  | 金羚牌 |
| 17 | 订做铝合金门安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1.4厚铝材、款式待定 |
| 18 | 卫生间间隔板安装 | 平方 | 26.5 |  |  |  |  |  |  | 12厘防潮抗培特板 |
| 19 | 排气扇管道安装 | 米 | 15 |  |  |  |  |  |  | 联塑160管 |
| 20 | 尿兜隔板 | 块 | 3 |  |  |  |  |  |  | 12厘防潮抗培特板 |
| 21 | 冲水箱 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  | 联塑牌手动冲水箱 |
| 22 | 五金角阀龙头 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 304不锈钢 |
| 23 | 大理石洗手台下盆安装 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  | 爵士白台面、东鹏瓷盆 |
| 24 | 卫生间吊铝合金天花 | 平方 | 33 |  |  |  |  |  |  | 08厚600*300板材 |
| 25 | 硅酸钙板间墙 | 平方 | 45.3 |  |  |  |  |  |  | 1.0厚75轻钢龙骨、9厘厚钙板 |
| 26 | 订做消防门 | 平方 | 4.85 |  |  |  |  |  |  | 甲级 |
| 27 | 电动导轨布帘 | 米 | 61 |  |  |  |  |  |  | 绒布 |
| 28 | 预留布帘导轨安装 | 米 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 迁移主电源线及电箱 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 含人工、辅材、五金 |
| 30 | 设备电源及分区电源电箱 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 正泰空气漏保匹配 |
| 31 | 电源线布装 | 平方 | 440 |  |  |  |  |  |  | 广东珠江电缆厂电线、奇胜开关插座、镀锌线管 |
| 32 | 导轨安装 | 米 | 132 |  |  |  |  |  |  | 卡扣式铜条导轨 |
| 33 | 导轨筒灯（射灯）安装 | 盏 | 60 |  |  |  |  |  |  | 卡扣式LED、佛山照明 |
| 34 | 消防应急灯 | 盏 | 8 |  |  |  |  |  |  | 敏华牌 |
| 35 | 消防指示牌 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  | 敏华牌 |
| 36 | 柱、墙体扇灰 | 平方 | 420.5 |  |  |  |  |  |  | 立邦腻子粉、PVC角线、一江108胶水 |
| 37 | 柱、墙体扫漆 | 平方 | 420.5 |  |  |  |  |  |  | 明治净味漆 |
| 38 | 天花喷漆 | 平方 | 530 |  |  |  |  |  |  | 明治净味漆 |
| 39 | 地面自流坪 | 平方 | 397.4 |  |  |  |  |  |  | 大隆牌 |
| 40 | 铺卷材地胶 | 平方 | 397.4 |  |  |  |  |  |  | 2.0厚国标耐磨卷材地胶 |
| 41 | 背景墙封底板 | 平方 | 45.6 |  |  |  |  |  |  | PVC材质合并，1.0厚75轻钢龙骨、12厘厚阻燃板 |
| 42 | 大堂方柱封圆体 | 平方 | 6 |  |  |  |  |  |  | 12厘厚阻燃板+PVC色面板 |
| 43 | 租用施工架 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 清理余泥垃圾外运 | 车 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 施工二次清理 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 卫生清洁 | 工时 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 绿色施工安全措施 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 工程直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 综合管理费及税费9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 工程总造价A+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 响应文件格式

广州市演出电影有限公司

平安大戏院采购

响应文件格式

（正本/副本）

采购项目编号：                              .

采购项目名称：                              .

响应供应商名称：                            .

日期：    年    月    日

- 自查表

- 响应供应商自查表

| 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| … |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 |  |  |  |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| … |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 技术评审 |  |  |  |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| … |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 商务评审 |  |  |  |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| … |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：上述内容可依据本招标文件第四篇的附表内容进行填写。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（加盖法人公章）：

日期：    年   月   日

- 资格性文件

- 法定代表人/单位负责人资格证明书及授权委托书格式

法定代表人/单位负责人资格证明书

致：广州市演出电影有限公司平安大戏院

同志，为我单位法定代表人 / 单位负责人，现任我单位           职务，特此证明。

法定代表人/单位负责人性别：           年龄：      .

身份证号码：

办公电话：

手机号码：

资格证明书签发日期：     年   月   日

响应供应商名称（加盖法人公章）：                  .

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

4.将此证明书提交对方作为合同附件。

5.请附上企业股东构成的证明文件。

(为避免废标，请响应供应商务必提供下列附件)

法定代表人

身份证背面复印件

粘贴处

法定代表人

身份证正面复印件

粘贴处

法定代表人/单位负责人授权委托书

致：广州市演出电影有限公司平安大戏院

兹授权              同志，为我公司法定代表人/单位负责人的授权委托代理人，其权限是：全权代表本公司参与                 （项目名称）项目（项目编号：               ）的投标，负责提供与签署确认一切投标文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

代理人无转移委托权。

响应供应商名称（加盖法人公章）：

法定代表人（亲笔签名或盖私章）：

签发日期：202    年  月  日

有效期限：至202    年  月  日

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码： 办公电话： 手机号码：

说明：1、上述内容必须真实，填写清楚，涂改无效。

2、有效期限：承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

(为避免废标，请响应供应商务必提供授权代表人身份证复印件)

授权代表人

身份证背面复印件

粘贴处

授权代表人

身份证正面复印件

粘贴处

- 关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广州市演出电影有限公司平安大戏院

关于贵方                    项目（采购项目编号：                   ）的招标公告，本公司（企业/单位）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业/单位）的法定代表人或单位负责人与本项目其他响应供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业/单位）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 商务部分

- 响应供应商概况

响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 姓名 |  |  | 法定代表人职务 |  |  |  |  |  | 法定代表人 手机号码 |  |  |
| 授权代表姓名 |  |  | 授权代表职务 |  |  |  |  |  | 授权代表 手机号码 |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 |  | 万元 |  |  | 企业成立日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 职工总数 |  | 人 |  |  | 经营场所面积 |  |  | M2 |  |  |
| 财务状况 | 年度 |  | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
| 响应供应商的股东及出资信息、公司管理信息、主要人员信息 | 企业股东及 出资情况 |  | 名称 （姓名） |  | 统一社会信息用代码（身份证号） |  | 出资额 |  | 出资方式 |  | 占全部股份比例 |
|  | 分支 机构 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得国家有关部门颁发的资质 | 证书名称 |  |  | 发证单位 |  |  |  | 证书等级 |  | 证书有效期 |  |

注：1）文字描述：企业性质、经营规模及技术力量等。

2）响应供应商需打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询企业股东及出资情况的信息（加盖公章）。

3）请随此表附上本招标文件第一篇中规定的相关资格证明文件（加盖公章）。

4）响应供应商认为有必要提供的其他资信、荣誉、获奖情况证明文件的复印件（加盖公章）.

5）此表数据及信息如有虚假，一经查实，将上报采购人的监管部门依法处理。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 响应供应商自2022年1月1日至今承接并完成的同类项目业绩一览表

| 序号 | 合同项目名称 | 合同承接时间 | 合同完成时间 | 合同金额 | 业主单位名称 | 业主联系人姓名 | 业主联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：同类项目业绩须是指以响应供应商名义独立承接（不含分包或转包）的戏院、影院装修改造项目。响应供应商必须同时提供加盖响应供应商公章的合同及竣工验收报告或证明复印件作为业绩证明，否则，视为无效业绩。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 商务条款响应表

  - 商务条款响应一览表

| 序号 | 招标要求 | 响应供应商响应内容 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| … |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |

说明：

1、.响应供应商须将本招标文件“商务要求”的条款列入上表的“招标要求”栏，并在“响应供应商响应内容”栏进行逐条响应。

2、仅在“响应供应商响应内容”栏中填写“响应”或响应的内容有缺漏的，视同不满足或不完全满足该条实质性响应条款。

3、响应采购需求应具体、明确并提供支持材料，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；提供虚假材料的，移送采购人的监管部门查处。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 技术部分

- 技术条款响应表

  - 技术条款响应一览表

| 序号 | 招标要求 | 响应供应商响应内容 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| … |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |

说明：

1、.响应供应商须将本招标文件“技术要求”的条款列入上表的“招标要求”栏，并在“响应供应商响应内容”栏进行逐条响应。

2、仅在“响应供应商响应内容”栏中填写“响应”或响应的内容有缺漏的，视同不满足或不完全满足该条实质性响应条款。

3、响应采购需求应具体、明确并提供支持材料，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；提供虚假材料的，移送采购人的监管部门查处。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 项目方案

项目方案

响应供应商应递交完整的服务方案，包括但不限于如下内容：

      - 满足采购需求的项目实施能力及项目实施计划安排、人员配置方案等。

      - 质量控制、质量保证措施与承诺。

      - 拟投入本项目的技术服务团队（项目经理、管理和服务人员）安排。

      - 拟投入本项目的履行合同所必需的设备设施等。

| 拟派本项目技术团队（管理和技术人员）一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 拟担任的职务/岗位 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 同类经验年限 | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 注：须提供上述人员的身份证、在响应供应商本单位购买的社保证明（如有）、资格证/职称证（如有）、同类经验证明（如有）等复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 响应供应商认为有需要提供的其它技术文件

响应供应商认为有需要提供的其他技术资料一览表

| 序号 | 技术资料名称（包括但不限于） | 响应文件响应证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  | 见响应文件第 页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 价格部分

- 开标一览表

开标一览表

| 序号 | 分项 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标总价（元） |  |
|  | 服务期 |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

- 详细报价清单

（格式自定）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签名：

响应供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

  - 合同模板

### 平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目合同

合同编号：YCDYPADXY-202503-16

项目名称：平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目

建设地点：广州市荔湾区第十甫路25号平安大戏院

甲    方：广州市演出电影有限公司平安大戏院

乙    方：

签约时间：

工程承包合同

甲  方（发包人）：广州市演出电影有限公司平安大戏院

地  址：广东省广州市荔湾区第十甫路25号

联系人：                      联系电话：

邮  箱：gcjsb83880791@126.com

乙  方（承包人）：

地  址：

联系人：                       联系电话：

邮  箱：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，同意就   平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目  在平等自愿的基础上签订本合同。

- 工程概况

（一）工程名称：   平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目

（二）工程地点：  广东省广州市荔湾区第十甫路25号

（三）工程内容： 对平安大戏院三层的闲置空间进行装饰工程改造。

（四）承包范围： 按合同附件清单及结合工程内容范围施工

（五）承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式进行承包（合同附件清单内容大包干形式）。

- 工程承包范围及承包方式

- 承包范围

- 打拆及批荡

完成对指定区域的柱体铲凿、墙体瓷砖拆除、地面打凿、柱体及部分墙体批荡。

- 水管线路安装

完成对废弃水管的封排工程，并完成新排污（水）管孔的开孔、排污（水）管和给水管的安装工程。

- 卫生间区域装饰

- 使用轻质砖等材料完成卫生间的砖墙砌墙工程；

- 完成卫生间地面找平及部分地面找平；

- 完成卫生间防水工程,使用陶粒回填；

- 完成蹲厕、尿兜、冲水箱等配套设施的安装工程；

- 完成卫生间区域的贴瓷片和铺地砖工程；

- 完成卫生间的排气管开孔和排气扇安装工程；

- 完成卫生间隔板安装及铝合金门安装工程；

- 完成卫生间的洗手台下盆安装;

- 完成卫生间天花制作安装；

- 间墙和布帘搭建

- 完成大堂板间墙、木门套、折叠门、消防门的搭建和安装；

- 安装布帘导轨并安装电动导轨布帘；

- 设备电源线路安装

- 完成对原有主电源线及电箱的迁移；

- 完成设备电源及分区电源电箱的安装；

- 完成项目所需的电源线路布设安装；

- 完成项目线路导轨安装；

- 完成照明和指示灯安装：包括导轨筒灯（射灯）、消防应急灯、消防指示牌；

- 扇灰和油漆工程

- 完成项目指定区域的柱体、墙体的扇灰工程；

- 完成项目的油漆工程，部分墙体使用经调色的艺术漆，对天花开展喷漆工程。

- 地面及墙体装饰

- 完成项目区域的地面自流坪工程；

- 完成项目指定区域铺卷材地胶工程；

- 完成项目背景墙的封底板、大堂方柱封圆体工程；

- 承包方式

- 施工部分：根据甲方最终确定的施工图以及甲方的要求为准。如在施工过程中甲方不再实施某个专业工程或某个影厅工程时，乙方不得向甲方提出任何形式的补偿，同时，乙方须按国家、地方、行业规定以及甲方要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目工程总承包管理。

- 甲方有权根据工程实际情况，对承包范围及内容进行适当调整，并按合同约定处理，乙方必须无条件服从。

- 本合同承包人包设计、包施工，全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等。

- 本工程实行限额设备供应及装饰施工工程费用最高限额为             元；承包人须按约定的建设装修标准在限额内完成工程，结算设备供应及装饰工程费用不得超出限额，否则，超出部分由承包人承担。

- 上述合同价款为包干总价，该包干总价为承包人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于人工、材料、水电、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，发包人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

- 场地交接后，施工图审定后，承包人根据发包人的施工图进行深化完善，并提供主要装修材料（设备）样板供发包人选择；发包人有权根据承包人的中标文件中的材料单价或经市场询价或市场行情确定主要装修材料单价，承包人须按要求进行采购。

- 深化设计依据

- 发包人给设计承包人的效果图、施工图及清单。

- 发包人提交的基础资料。

- 设计承包人采用的主要技术标准包括：

- 国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。

- 相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求。

- 项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求。

- 初步设计、施工图设计任务书（本文件）。

- 各功能布局分区及条件要求、交房条件和建造标准。

- 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求。

- 项目工期

（一）开工日期以甲方通知乙方的开工日期为准，工程暂定    天，并要求在  2025 年  月  日前完成，如有变更，双方协商确定。

- 质量标准

- 设计质量标准：符合国家建设工程设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求。

- 施工质量标准：按项目主体工程质量标准。

- 安全文明施工标准：符合国家、省、市现行安全生产工艺、文明施工有关法律法规和技术规范要求，杜绝发生安全事故，参考广州市安全文明施工样板工地标准要求。

- 工程造价

- 合同总价为人民币大写          小写

- 工程严格按本合同附件清单总价大包干。

- 合同报价包括但不限于深化设计、包施工（现场施工费、加工制作费）、全部工程包公、包料（建筑材料供应、成品材料供应、各种配件和连接件的材料费用）、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包装、劳务费、安全保险费、运输、运输损耗、保管、保险、搬运卸货费（卸货堆放至需方的指定地点）、产品出厂检测费、办理相关手续、赶工措施、使用指导、保修期间所有工作、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本项目工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 付款方式：

- 工程预付款：在本合同签订之日起7个工作日内，甲方按合同总价的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）向乙方支付工程备料款。

- 工程进度款：在完成工期的60%且工程量达到60%时，甲方按合同总价的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）向乙方支付工程款进度款。

- 乙方按约定工期完成后与甲方办理场地移交手续，双方签订定竣工验收文件后7个工作日内，甲方按合同总价的30%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）向乙方支付工程进度款。

- 乙方向甲方提供竣工图纸、竣工清单后，经有甲方技术部门或与第三方核价公司（如有）审核确认工程结算造价后按合同总价的7%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）向乙方支付工程款进度款。

- 留结算款的3%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）作为本工程的保修金。待工程竣工验收合格、甲方技术部门出具确认书面文件之日起按乙方承诺的质保期年度平均支付。 (保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由乙方补回）。

- 每期款项支付前，由乙方向甲方提供等额普通税务发票。

- 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

- 甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司平安大戏院

纳税人识别号：91440101190436170A

- 材料设备供应约定

- 工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

- 材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由乙方承担。

- 材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整合同总价。

- 甲方责任

- 发包人委托承包人代为办理以下施工所需有关证件和报批手续，除政府部门规定须由发包人支付的费用由发包人据实支付外，其它费用已包含在承包人的合同价款中：包括但不限于临时施工复函、施工许可证、工程质量安全监督报监，向相关管理部门办理道路开挖、余泥排放、防雷、给排水、夜间施工许可等施工所需有关证件和报批手续，均由承包人代为办理，发包人、监理单位提供协助。承包人应主动联系有关部门尽快办理上述手续，原则上每项手续在资料备齐后15个工作日内完成。

- 甲方负责提供项目施工场地、临时施工用电、用水到施工现场30米范围内，并负责提供施工所需的加工、材料、工具仓库等场地。乙方所有设备、材料在工程未交付使用之前由乙方自行保管，损坏或丢失与甲方无关。

- 甲方提供乙方施工期间的生产、用水用电，但乙方不得采用电加热设备进行烧水、煮饭等。

- 乙方责任

- 按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路通畅。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方有关部门。

- 施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，避免甲方房屋和其它财产的损失；

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

- 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

- 乙方需要向现场施工人员做好详细的施工说明、安全培训及问题解答，如出现施工过程的安全事故，全部由乙方负责处理。

- 及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并清运；

- 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范

- 未经甲方允许不能将与施工人员无关的其他任何人员带入施工现场。

- 工程质量及验收约定

（一）约定质量等级及要求：应符合《工程施工图纸及施工组织设计》、《砌体工程施工质量验收规范GB50203-20113》、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20015》、《建筑拆除工程安全技术规范JGJ 147-2016》、《工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准DB11/945-2012》、《建设工程质量管理条例》及《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》等相关规范。甲乙双方均应按国家标准及不低于中华人民共和国行业标准的要求进行质量检查，达不到标准要求必须返工并达到合格标准。

（二）双方约定隐蔽工程检查的部位为：水、电、消防、弱电、天花、墙面及所有基层部分都应由甲乙双方代表签字，所有隐蔽工程及中间验收部分由双方代表签字为准。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验。甲方认可签证后，乙方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

（三）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

- 违约条款

- 乙方应严格按照施工图施工，严格执行文明施工，凡在工程期间，因乙方原因而导致经济损失的，则由乙方承担全部的经济责任。

- 甲方未能按照前款约定的时间支付合同款项的，每延迟一天，应向乙方支付相当于合同总金额万分之三的违约金，直至款项结清为止，乙方保留追究相关责任的权利。

- 乙方因自身原因导致未能按照前款约定的时间完成本合同项下的工程项目，每延迟一天，应向甲方支付合同金额万分之三的违约金，甲方保留追究相关责任的权利。

- 承包人违约的情形

- 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，应返还发包人已支付的价款，双方进行清算，履约担保不予退还。

- 工程验收不合格，承包人应自费履行补救措施直到工程验收合格为止。

- 工程通过验收且在发包人发出退场通知后5天内承包人应无条件退场，否则，每迟延一天退场，支付违约金10000元，承包人实际退场完毕之日为实际竣工之日，同时，发包人有权按已竣工工程的租金标准向承包人收取场地占用费。

- 承包人若无正当理由而未执行监理单位的指令，或对监理单位的指令敷衍了事,情节严重的，发包人将根据监理单位建议，发包人有权每次对承包人处以5000元的罚款，暂停支付当期工程进度款,直至承包人完成监理单位指令为止。

- 承包人提供的工程结算资料必须完整真实，不得弄虚作假，随意涂改，否则，一经发现，将按合同价款的2％进行处罚。

- 承包人违约责任的认定程序

- 若承包人发生本合同约定的违约行为，发包人要求承包人承担违约责任的，应以书面形式通知承包人，说明其违约的原因和必须承担违约责任的等级，认定程序如下：

- 由监理工程师（如有）提出书面意见报发包人，发包人审核后向承包人出具《违约情况告知书》；

- 承包人收到《违约情况告知书》两天内，可向发包人提出书面意见，否则，发包人可直接向承包人出具《违约责任通知书》；

- 《违约情况告知书》和《违约责任通知书》于送达承包人时即生效；

- 《违约情况告知书》和《违约责任通知书》的送达方式为下列任一种：

- ①本项目的项目经理或其他管理人员签收；

- ②发包人以挂号邮件送达。

- 违约责任的承担形式包括但不限于：

- 书面警告:承包人未履行或未按时履行或未按质按量履行义务时，发包人有权向承包人发出书面警告。

- 限期改正:承包人受到书面警告后仍不改正，发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在发包人限定的时间内履行义务；同时，承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。

- 一般违约责任:承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须每次向发包人支付违约金3万元，若承包人再犯性质相同的违约行为，两次以上（含本数）6万元/次。不同违约行为的违约金可相加计算。

- 严重违约责任:承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须每次向发包人支付违约金9万元。

- 合同的部分解除:发包人向承包人发出合同部分解除的通知后，承包人必须在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点：只承认已发生并投入，且符合质量验收标准的部分，对已订货未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已施工但经检验不合格的工程，承包人必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的承包人损失发包人不予负任何责任。承包人必须作好与发包人重新确定施工单位的配合工作，在7天内作好已施工部分技术资料和实物的交底、移交工作。承包人因没有履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，承包人应赔偿发包人的全部实际损失，发包人有权解除全部合同。

- 合同的全部解除：发包人向承包人发出解除全部合同的通知后，承包人必须在2天内停工，10天内机械、材料、物件、人员全部清理离场。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点原则同解除部分合同款。承包人未在规定期限内离场，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿保证金中承担（保证金不足以赔偿发包人损失的，承包人还应当补足）。由于合同全部解除而引致发包人工期延误及其它方面的损失，发包人有权要求承包人赔偿。停工7天内，承包人应将全部与工程相关的技术资料无条件移交给发包人，任何因移交资料不完整、不及时引起工程工期延误和其它损失均由承包人负责，承包人应赔偿发包人因此造成的一切经济损失。

- 三次一般违约责任其性质相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包人有权解除部分合同；累计出现五次严重违约责任，发包人将立即解除全部合同。合同解除后，承包人必须承担累计的所有违约责任。

- 违约金的支付

- 根据本合同各项的规定，因承包人原因导致违约，承包人须向发包人支付违约金时，承包人须在当月20日前将上月发生的全部违约金向发包人支付完毕，并在申请当期工程进度款时附上付款凭证。如承包人逾期不支付违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程进度款中直接抵扣，承包人不得有异议。如当期工程进度款不足扣付，或扣除当期工程进度款会影响工程正常施工时，发包人将在履约担保中扣除，并在以后的工程进度款中扣回。若因承包人的违约行为造成发包人的实际损失超过承包人履约担保所能支付的金额，则承包人必须按造成发包人的实际损失支付赔偿金。若承包人拒不支付，发包人将依法予以追讨。

- 争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

- 附则

- 本协议书与下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下:

- 履行本合同的相关补充协议；

- 本合同协议书；

- 专用条款（含补充条款）；

- 合同附件（含各管理办法）；

- 通用条款；

- 招标文件及其附件、招标答疑、中标通知书；

- 承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；(若响应文件标准、要求高于招标文件的，则响应文件解释顺序优先于招标文件，按响应文件的标准、要求执行)；

- 经批准的施工图纸及设计文件、工程变更、签证；

- 投标报价书（工程量清单）；

- 专用条款约定的其他文件；

- 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等会议记录和文件（主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要等）；

- 组成合同的其他文件：经双方确认进入合同的其他文件。

- 除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其他报告文件上书面签署明确意见，前述文件仅有发包人代表或其他人的签名，不能作为发包人的结算依据。

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份.

- 合同附件

- 附件1：建设工程质量保修协议书

- 附件2：分部分项工程清单

（以下无正文）

甲方：（盖章）

法定代表人：

代理人：

日  期：

乙方：（盖章）

法定代表人：

代理人：

日  期：

附件1：

### 建设工程质量保修协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（以下简称“《条例》” ）和《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部2000年第80号令，以下简称“《办法》”），经协商一致，对 平安大戏院三层新娱乐空间装修工程项目 项目签订建设工程质量保修协议书（以下称“本协议书”）。

1. 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担项目建设工程质量保修责任。

质量保修范围：承包人承包范围内的所有工程均属保修范围。

2．质量保修期

2.1根据《条例》和《办法》约定本合同项下工程的保修期如下（在以下各条款前面的方框处勾选适用项，并在条款中的横线处填写保修期限）：

√（1） 基础设施工程、地基基础工程和主体结构为设计文件规定的该工程合理使用年限；

×（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为伍年；

√（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

√（5）装饰装修工程为贰年；

2.2经双方协商，一致同意本合同项下其他工程的保修期限约定如下：

√（1）给排水设施为2年；

√（4）门窗为2年；

×（5）楼、地面空鼓开裂、大面积起砂为2年；

√（6）卫生间洁具、配件为2年；

√（7）灯具、开关、插座为2年；

√（8）墙面、顶棚抹灰脱落为2年；

√（9）其他：按照有关法律、法规、规章规定。

2.3其他项目保修期限约定如下： 保修期按《办法》规定的最低保修年限执行。

2.4 质量保修期自工程竣工质量验收合格且按照《                    》（合同编号：     ）的约定移交之日起计算。本协议书的约定与《办法》规定或《                    》（合同编号：     ）的约定保修年限不一致的，以标准高的要求为准。

3. 质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定时间内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金中扣除。

3.2发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当在约定时间到达事故现场抢修。保修通知可以口头或书面的方式发出。如以口头方式发出的，承包人应当如实记录通知时间和内容，并在到达现场保修时由发包人签字确认。书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函等方式。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，建设单位应当按照《办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，原工程质量监督机构负责监督。

3.4质量保修期完成后，由发包人按原设计文件要求及国家及地方现行有关施工验收规范组织验收。

4.质量保修金：工程质量保修金为合同结算价款的 3 %。

4.1保修费用由承包人承担，承包人拒绝进行维修或拒绝承担保修费用的，发包人有权从质量保修金中扣除保修费用，不足部分继续向承包人追偿。

5. 其他

5.1 双方约定的其他质量保修事项：        无           。

5.2本协议书由施工合同发包人、承包人双方签订施工合同的同时共同签署，作为《                    》附件，其有效期限至保修期满。但涉及结构安全的质量问题保修期为工程设计使用期。

发包人（公章）：                              承包人（公章）：

签订日期：年   月   日

附件2：

### 分部分项工程清单